## Feuil1
Plateforme ou Instrument | Laboratoire / UMR (tutelles) | Responsable scientifique | Nbre d'instruments | Brève description (machines, spécialités, mesures typiques, …) | Cout d'achat (estimation) | Cout de fonctionement annuel (estimation) | Chercheurs attachés DIRECTEMENT (description) Indiquer les tutelles dans les colonnes ci-après (en nbr) | CNRS | Univ. | IRD | CEA | Autre | Personnel IT attaché DIRECTEMENT (description) Indiquer les ETP par tutelle dans les colonnes ci-après | CNRS | Univ. | IRD | CEA | Autre
Georg / OSU ECCE TERRA | Metis/Locean/Istep - CNRS-INSU-INEE-INC/UPMC/IRD | Sylvie Derenne | 20 | • Py-GC-MS / CDS Pyroprobe 5000 Series / HP-6890 GCh /HP-5973 MS • GC-FID, Agilent 6890 plus • GC-FID, Agilent 6890N • GC-FID, Varian 3300 • GC-FID, Varian star 3400 Cx • GC-FID, EC Instruments 8000Top • GC-FID • GC-MS / Simple quad Agilent 7890A • GC-MS / Simple quad Agilent 6890A • GC-MS / Simple quad • GC-MS / Simple quad • GC-MS / Triple quad • GC-MS / Triple quad • LC • LC • LC-MS / Simple quad • LC-MS / Triple quad • GC-irMS / Elementar Isoprime • Rock-Eval / Rock-Eval 6 Turbo • Analyseur élémentaire / CHNS-O Thermo-Fischer Flash 2000 | 75000€ 50000€ 50000€ 50000€ 50000€ 50000€ 50000€ 75000€ 75000€ 75000€ 75000€ 200000€ 200000€ 200000€ 200000€ 300000€ 350000€ 300000€ 200000€ 50000€ | 7000€ 3000€ 3000€ 3000€ 3000€ 3000€ 3000€ 5000€ 5000€ 5000€ 5000€ 8000€ 8000€ 5000€ 5000€ 8000€ 10000€ 12500€ 12500€ 4000€ | Abdelfettah Sifeddine (DR IRD) Bruno Turcq (DR IRD) Marie Alexis (MCF) Kattel Quenéa (MCF) Thanh Thuy Nguyen Tu (MCF) Marie-Alexandrine Sicre (DR CNRS) Ioanna Bouloubassi (CR CNRS) Arnaud Huguet (CR CNRS) Johann Schnyder (MCF) Laurent Riquier (MCF) François Baudin (PR) Sylvie Derenne (DR CNRS) | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | Christelle Anquetil (IE CNRS) Agnès Derieux (IR CNRS) Magloire Mandeng-Yogo (IE IRD) Mercedes Mendes (IR IRD) Vincent Klein (AI CNRS) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0
Padmo | IC2MP (Institut de Chimie des Milieux et des Matériaux de Poitiers) - UMR 7285 : Univ. Poitiers, CNRS-INSU-INC (sections 14-principale, 13, 16 et 20) | Laurent Lemée | 9 | • GC-MS / DSQII, Thermo • Py-GC-MS / EGA, Frontier Lab couplé à QP2010, Shimadzu • GC-MS / GCQTOF, Agilent • Py-GC-MS / Pyrolyseur CDS 5250 couplé à GCMS DSQII Thermo • GC-FID / 2 GC-FID Shimadzu+ passeurs • HPLC-MS / UPLC couplée à Q-Exactive Thermo • HPLC-MS / UPLC Dionex couplée à QTOF Impact HD Bruker • RMN / Avance III, 400 MHz, Bruker • Analyseur élémentaire / Flash 2000, Thermo | 76000€ 65000€ 240000€ 120000€ 29000€ 400000€ 300000€ 320000 40000€ | 8000 € 7000€ 5000€ 7000€ 3000€ 7000€ 8000€ 5000€ 4000€ | Claude Geffroy (MCF) Laurent Grasset (MCF) MCF |  | 3 |  |  |  | Laurent Lemée (IR) |  | 1
| SPrAM (Structure et Propriétés d'Architectures Moléculaires) - UMR 5819 CNRS INP/INC-Univ. Lyon | Brigitte Pépin-Donat | 2 | • Spectromètre Brucker ER200 équipé (fait maison) pour études in situ : RPE sous éclairement, RPE /photoluminescence et RPE sous champ électrique • Spectromètre EMX classique pour études ‘classiques, étude de traçage par RPE et études de spin trapping | 200000 | 15000 | Brigitte Pépin-Donat (Dr CNRS) | 1 |  |  |  |  | Ingénieur CEA |  |  |  | 1
Panoply | LSCE UMR 8212 du CNRS-INSU-INEE/CEA/UVSQ et GEOPS UMR 8148 CNRS-INSU-INEE/Univ. Psud | ? | 4 | • GC-irMS / GC: HP + Thermo Delta+XP" • Analyseur élémentaire / Flash EA1112 • GC-prep / GC:HP avec passeur automatique et collecteur de fractions Gerstel • EA-irMS | 300000€ 50000€ 50000€ 200000 € | 12500€ 5000€ 8000€ 10000€ | Christien Hatté (DR CEA) Valérie Daux (MCF) | 1 | 1 |  |  |  | Monique Pierre Michel Stievenard Caroline Gautier
ORQUE | EPOC, UMR 5805 CNRS-INSU-INSB-INEE-INC/Univ. Bordeaux | Hélène Budzinski | 6 | • GC-MS / Agilent • GC-MS / Agilent - GC-MS/MS • GC-MS / Agilent - GC-QToF • LC-MS / Agilent - LC-MS/MS • LC-MS / Agilent - LC-QToF • GC-irMS / Thermo | 110000€ 133000€ 246000€ 215000€ 285000€ 327000€ | 5000€ 10000€ 15000€ 15000€ 15000€ 15000€ | H. Budzinski (DR CNRS) P. Labadie MH.Devier E.Perraudin P.Mazellier E. Villenave A. Trivella | 2 | 5 |  |  |  | Karyn Le Ménach Emmanuel Geneste Patrick Pardon | 1 | 2
Centre Commun Analytique OSUR | OSUR (UMS 3343, CNRS-INSU-INEE-INSHS)/ Géosciences Rennes, UMR 6118 CNRS-INSU-INEE/Univ. Rennes | Emilie Jardé | 2 | • GC-MS / Shimadzu QP2010SE • Py-GC-MS / Shimadzu QP2010+MS + Pyrolyseur frontier lab 2020 | 45000€ 95000€ | 5000€ 5000€ | Emilie Jardé (CR CNRS) Laurent Jeanneau (CR CNRS) | 2 |  |  |  |  | Marine Liotaud (IE CNRS) | 0.5
Géochimie Minérale et Organique | ISTO, UMR 7327 CNRS-INSU/Univ. Orléans/BRGM | Claude Le Milbeau | 9 | • GC-MS / Trace GC + AS 3000 + TSQ Quantum XLS • Py-GC-MS / CDS Pyroprobe 5150 + Trace GC + PolarisQ • GC-irMS / Trace GC + TriPlus + GC Isolink + Delta V Advantage • HPLC-irMS / Surveyor + LC Isolink + Delta V Advantage • Rock-Eval / RockEval 6 Turbo Vinci Technologies • Analyseur élémentaire / Thermo Flash 2000 • GC-FID / PERKIN ELMER • HPLC-UV / SpectraSystem P4000 + AS3000 + Thermo SpectraSystem UV2000 • Analyseur Carbone-azote dissous / Shimadzu TOC-L | 200000€ 75000€ 300000€ 300000€ 200000€ 50000€ 20000€ 30000€ 50000€ | 8000€ 7000€ 12500€ 5000€ 10500€ 8000€ 5000€ 7500€ 7500€ | Jérémy Jacob (CR CNRS) Fatima Laggoun (DR CNRS) Mohammed Boussafir (MCF) Christian DiGiovanni (PR) Pascale Gautret (CR CNRS) Anaëlle Simonneau (MCF) | 3 | 4 |  |  |  | Claude LeMilbeau (IR Univ) Rachel Boscardin (TCN) Marielle Hatton (TCS) Nathalie Lottier (TCS) | 1 | 2
| EDYTEM, UMR 5204 CNRS-INEE/Univ.Savoie | Bernard Fanget | 4 | • LIF imager / Prototype lasers (YAG ; He/cadmium), MicroHR Jobin Yvon, Detect CDD BIUV, Tables de translation • HPLC-SEC uv-fluo - TOC(peroxyde) / HPLC_SEC standard (Shimatzu) + détecteur TOC par conduc après ox au peroxyde. • Spectro IR-FTIR / Thermo avec DRIFT-ATR-TRANSMISSION • Spectro de Fluorescence / Varian Eclipse | - 60000€ 40000€ 27000€ | 40000 | Emilie Chalmin (MCF) Fabien Arnaud (DR CNRS) Jérôme Poulenard (PR) Yves Perette (CR CNRS) | 2 | 2 |  |  |  | Bernard Fanget (IR Univ) |  | 0.5
Géochimie Organique | Géoressources, UMR 7359 CNRS-INSU-/Univ. Lorraine | Catherine Lorgeoux | 11 | • GC-MS / GC6890/MS5973 - Agilent • GC-MS / GC7820/MS5975 Agilent • GC-MS / QP2010Ultra-Shimadzu • HPLC-MS / Ultimate 3000 [Dionex] / MicroTofQ [Bruker] • Py-GC-MS / Pyroprobe 2000 [CDS] / GC6890/ MS 5972 [Agilent] • GC-FID-FPD / GC7890 [Agilent] • HPLC/DAD-Fluo-RID / Séries 1100/1200 [Agilent] • GC-TCD / GC6890 [Agilent] • MDGC-FID-TCD / GC bidimensionnelle : GC2010FID/GC2010TCD [Shimadzu] • MicroGC / R-3000 [SRA] • Py-GC-MS / Thermodésorp/EGA-Py3030-D/GC7890-FID/MS5977A | 69300€ 45000€ 38500€ 350000€ 46600€ 25000€ 40000€ 25000€ 39000€ 45900€ 82500€ | 100000 | Raymond Michels (Géoressources) Yann Hautevelle (Géoressources) Pierre Faure (LIEC) Laurence Mansuy-Huault (LIEC) Coralie Biache (LIEC) Seyed Ashkan (CREGU - Géoressources) | 3 | 2 |  |  | 1 | Catherine Lorgeoux (IR) Delphine Catteloin (Tech) | 1 | 1
| LGLTPE, UMR5276 INSU-CNRS / Univ Lyon | Vincent Grossi, Ingrid Antheaume, Guillemette Menot | 8 | • GC-irMS / GC 7890B (Agilent) + IRMS VisIon (Isoprime) • Analyseur élémentaire / EA Vario isotopes select Elementar • GC-MS / GC 6890 - MS 5975C (Agilent) • GC-MS / GC 6890 (Agilent) - MS Voyager (Finnigan) • GC-FID / GC 6890 (Agilent) • HPLC-MSMS • HPLC-irMS • EA-irMS | 250000€ 50000€ 50000€ 25000€ 300000€ 380000€ 200000€ | 10000€ 5000€ 5000€ 2000€ | Vincent Grossi (DR CNRS)1 Matthew Makou (MCF) Guillemette Menot (PR) | 1 | 2 |  |  |  | Ingrid Antheaume (IE) |  | 1
| CEPAM, UMR 7264 CNRS-INEE/Univ. Nice | Martine Regert | 3 | • GC-MS / Shimadzu QP2010 ultra • GC-FID / Agilent • FTIR / Perkin | 80000€ 25000€ 50000€ | 5000€ 5000€ 3000€ | Martine Regert (DR CNRS) | 1 |  |  |  |  | AI CNRS | 0.5
| LOG, UMR 8187 CNRS-INSU/Univ. Lille/Univ. Littoral | Armelle Riboulleau | 1 | • Analyseur élémentaire / Flash EA 1112, Thermo | 40000 | 950 | Armelle Riboulleau (MCF) |  | 1 |  |  |  | 1 Adj. Technique |  | 1
* Fluoropole * Fluoropole * Fluoropole * - * - | Protée - EA 3819, Univ. Toulon | Stéphane Mounier | 5 | • Fluorescence 2D/3D / Hitacchi F4500 • Time Resolved Fluorescence Spectroscopy / EKSPLA, picoseconde accordable • Time Resolved Fluorescence Spectroscopy / nanoseconde • µpotentiométrie / Metrhom • NanoSigth / NTA | 60000€ 150000€ 50000€ 40000€ 80000€ | 6000€ 10000€ 4000€ 2000€ 5000€ | S. Mounier (MCF) R. Redon C. Garnier (MCF) P. Merdy (MCF) |  | 3 |  |  |  | H. Hajjoul |  | 1
LIPIDOCEAN | LEMAR, UMR 6539 CNRS-INEE-INSB-INSU/Univ. Brest/IRD/IFREMER | Fabienne Legrand | 2 | • GC-FID / Shimadzu GC 2010 Plus • GC-MS / GCMS QP 2010 SE Shimadzu | 35000€ 20000€ | 3000€ 5000€ | Philippe SOUDANT (DR CNRS) Gauthier SCHAAL (MCF) | 1 | 1 |  |  |  | Fabienne LE GRAND (IR CNRS) Fabrice PERNET (CR IFREMER) | 1 |  |  |  | 1
[8 empty] | 21 | 30 | 2 | 0 | 1 |  | 8 | 8.5 | 2 | 1 | 1

## Feuil2
Valeur du parc | Coût de fonctionnement annuel
75000 | 7000
50000 | 3000
50000 | 3000
50000 | 3000
50000 | 3000
50000 | 3000
50000 | 3000
75000 | 5000
75000 | 5000
75000 | 5000
75000 | 5000
200000 | 8000
200000 | 8000
200000 | 5000
200000 | 5000
300000 | 8000
350000 | 10000
300000 | 12500
200000 | 12500
50000 | 4000
76000 | 8000
65000 | 7000
240000 | 5000
120000 | 7000
29000 | 3000
400000 | 7000
300000 | 8000
320000 | 5000
40000 | 4000
200000 | 15000
300000 | 12500
50000 | 5000
50000 | 8000
200000 | 10000
110000 | 5000
133000 | 10000
246000 | 15000
215000 | 15000
285000 | 15000
327000 | 15000
45000 | 5000
95000 | 5000
200000 | 8000
75000 | 7000
300000 | 12500
300000 | 5000
200000 | 10500
50000 | 8000
20000 | 5000
30000 | 7500
50000 | 7500
60000 | 40000
40000 | 100000
27000 | 10000
69300 | 5000
45000 | 5000
38500 | 2000
350000 | 5000
46600 | 5000
25000 | 3000
40000 | 950
25000 | 6000
39000 | 10000
45900 | 4000
82500 | 2000
250000 | 5000
50000 | 3000
50000 | 5000
25000
300000
380000
200000
80000
25000
50000
40000
60000
150000
50000
40000
80000
35000
20000
10564800 | 589450